## Egensikker loop dokummentation
Egensikker loop dokumentation, efter EN IEC 60079-14:2024
Loop beskrivelse | [8 empty] | Bemærkninger
Barriere |  |  |  | Type
Feltudstyr |  |  |  | Type
Kabel |  |  |  | Type |  |  |  |  | Længde | 50 |  |  | Max opnåelig længde |  | #NUM! | meter
#NUM!
#NUM!
EX område | [7 empty] | Sikker område
Feltudstyr EX data | [6 empty] | Kabel | data |  |  | Barriere EX data
[11 empty] | Max forsyning (Um) |  |  |  | V
Max tilladt Spænding (Ui) |  |  |  | V | [6 empty] | Max output spænding (Uo) |  |  |  | V
Max tilladt strøm (Ii) |  |  |  | mA | [6 empty] | Max strøm (Io) |  |  |  | mA
Max tilladt effekt (Pi) |  |  |  | W | [6 empty] | Max effekt (Po) |  |  |  | W
[11 empty] | Udfyld kun llA eller llB eller llC |  |  | IIA | IIB / IIIC | IIC
Induktans (Li) |  |  | 0 | mH |  | Induktans |  | 0.001 | mH/meter |  | Max tilladt inductans (Lo) mH
Kapasitans (Ci) |  |  | 0 | µF |  | Kapasitans |  | 0.0002 | μF/meter |  | Max tilladt kapasitans (Co) µF
KONTROL | [15 empty] | Feltud-
Feltudstyr |  |  | Kabel totalt |  |  |  | Kabel og feltudstyr totalt |  |  |  | Barriere |  |  |  |  | styrrets
Ui | 0 | V | [8 empty] | Uo | 0 | V | ok |  | Li og Ci
Ii | 0 | mA | [8 empty] | Io | 0 | mA | ok |  | Udgør i %
Pi | 0 | W | [8 empty] | Po | 0 | W | ok |  | af barrieren
Li | 0 | mH | Li | 0.05 | mH |  | L total | 0.05 | mH | #NUM! | Lo | #NUM! | mH | #NUM! |  | #NUM! | %
Ci | 0 | µF | Ci | 0.01 | μF |  | C total | 0.01 | μF | #NUM! | Co | #NUM! | µF | #NUM! |  | #NUM! | %
#NUM!
[5 empty] | #NUM! | [5 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
[11 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!

## Præfix kalculator
Prefix Kalculator
| Prefix liste | Ændret | Værdi der ønskes ændret
fra
| giga | nano | 1
mega
kilo
| SI enhed | SI enhed | 1e-09
| milli |  | 1e-09
| micro | til
| nano | milli | 1e-06
| pico |  | 1e-06
Prefix omregner km / m
| Prefix liste | Ændret | Værdi der ønskes ændret
fra
| milli pr meter | micro pr kilometer | 120
micro pr meter
nano pr meter
| pico pr meter | SI enhed / meter | 1.2e-07
| milli pr kilometer |  | 1.2e-07
| micro pr kilometer | til
| nano pr kilometer | milli pr meter | 0.00012
| pico pr kilometer |  | 0.00012

## Kabel data
Typiske kable data
Hvis man ikke har data for kablet, kan man anvende typiske data
I henhold til EN IEC 60079-14 § 6.14.2.2 C
200 pF/m og, enten 1 μH/m eller 30 μH/Ω, hvor forbendelsen er
lavet som 2 eller 3 ledere i et traditionel kabel med eller uden skærm.